***Смета к договору № 5 / от 2013 г.***

*Заказчик:*

*Подрядчик:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Услуга*** | ***Ед-ца*** | ***Кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** |
| ***1*** | *Монтаж водонагревателя с прокладкой подводки к нему (труба PP 20 до 4 м.п) и установкой двух аварийных кранов с врезкой в основную подводку без сварки* | *шт.* | *14* | *3500* | *49000* |
| ***2*** | *Прокладка кабеля открытым способом в кабель - канале* | *п.м* | *260* | *55* | *14300* |
| ***3*** | *Монтаж кабель - канала* | *п.м* | *200* | *50* | *10000* |
| ***4*** | *Подключение Водонагревателя Thermex* | *шт.* | *14* | *350* | *4900* |
| ***5*** | *Установка автомата защиты однофазного* | *шт.* | *14* | *150* | *2100* |
| *Итого: 80300* | | | | | |
|  | ***Материалы*** | ***Ед-ца*** | ***Кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** |
| ***1*** | *Водонагреватель Thermex 30л* | *шт.* | *13* | *5750* | *74750* |
| ***2*** | *Водонагреватель Thermex 50л.* | *шт.* | *1* | *6900* | *6900* |
| ***3*** | *Муфта комбинир. Наружняя резьба* | *шт.* | *28* | *40* | *1120* |
| ***4*** | *Муфта комбинир. Внутренняя резьба* | *шт.* | *28* | *31* | *868* |
| ***5*** | *Муфта с накидной гайкой PP 20»1\2* | *шт.* | *28* | *87* | *2436* |
| ***6*** | *Угольник PP 20 90гр.* | *шт.* | *140* | *3* | *420* |
| ***7*** | *Кран-шар Valtec д.15* | *шт.* | *28* | *265* | *7420* |
| ***8*** | *Опора для труб PP 20* | *шт.* | *112* | *2* | *224* |
| ***9*** | *Труба PP 20 (стекловолокно) L-4м.* | *шт.* | *14* | *140* | *1960* |
| ***10*** | *Тройник PP 20* | *шт.* | *30* | *7* | *210* |
| ***11*** | *Кабель - канал* | *п.м* | *200* | *30* | *6000* |
| ***12*** | *Кабель ВВГ 3х2.5* | *п.м* | *260* | *45* | *11700* |
| ***13*** | *Автомат защиты однофазный* | *шт.* | *14* | *50* | *700* |
| ***14*** | *Дюбеля* | *шт.* | *1000* | *1.5* | *1500* |
| *Итого: 116208* | | | | | |

***Итого: 196508***

*Заказчик: Подрядчик:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (подпись)*

*м.п м.п*